| 公司名稱 |  |
| --- | --- |
| 案件編號 |  |

主辦單位：經濟部產業發展署

診斷單位：

診斷人員：

診斷期間：自中華民國　   年　  　月　   　日

至中華民國　   年　  　月　   　日

一、廠商基本資料

| 基 本 資 料 | 名稱 |  | 統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 負責人 |  | 公協會 |  |
|  | 成立日期 | 民國 年 月 | 工業區 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 聯絡人/ 職稱 |  | 聯絡電話 | ( ) |
|  |  |  | E-Mail |  |
|  | 領域別 | □金屬機電(金屬產業、機械設備、運具航太、電子設備、重型機電) □電子資訊(電子產業、光電產業、資訊產業、電子晶片) □民生化工(石油化學、一般化學、食品醫藥、紡織產業) |
|  | 資本額 | 千元 | 營業額 | 千元 | 員工人數 | 人 |
|  | 主要產品 |  |
|  | 主要客戶 |  |
|  | 營收區域 |  |
|  | 營收比重 |  |
| 公 司 簡 介 | (內容可包括公司特色介紹、產能/技術/營收等區域性排名占比、產業地位、國內外獎項肯定、未來規劃等…) |

二、現況調查

(一)能源使用與製程現況

請說明工廠能源使用量(全年)、生產流程圖(含產量)。

表2-1 XX公司111年度能源使用量(例)

| 能源種類 | 天然氣 (千立方公尺) | 柴油 (公秉) | 外購電力 (千度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用量 |  |  |  |

圖2-1 醫療品材及用品製造流程圖(例)

(二)現場照片及廠區配置圖

圖2-2 xx公司廠區配置圖

(三)設備與原物料節能潛力

| 設備節能潛力： | □無 □有： |
| --- | --- |
|  | □可汰舊換新：詳附件 |
|  | □可改善：詳內頁 |
| 原物料節能潛力： | □無 □有：詳內頁 |

(四)製程或設備優化

| 系統運轉時數：_________________________________ | 占整廠用電比例_____% |
| --- | --- |
| 有無熱製程：□無 □有，說明 |

| 可剔除/簡化 | □否 □是，說明 |
| --- | --- |
| 可整併 | □否 □是，說明 |
| 可重排 | □否 □是，說明 |

(五)公用設施改善空間(附件)

| 電力系統： | □無 □有 |
| --- | --- |
| 照明系統： | □無 □有 |
| 空調系統(冰水主機/熱泵)： | □無 □有 |
| 壓縮空氣系統： | □無 □有 |
| 泵浦系統： | □無 □有 |
| 風機系統： | □無 □有 |
| 鍋爐系統： | □無 □有 |

(六)製程改善空間

三、廠商需求

| 需 求 說 明 | (一)需求分類：(可複選) □因應國內外趨勢，說明： □供應商/客戶要求，說明： □公司政策，說明： □其他： (二)需求詳述： |
| --- | --- |

四、改善建議

請說明預估節能減碳潛力(節省用電OO 度/年)、降低溫室氣體排放(OO公噸CO2e/)；及執行改善方案後，並表列建議節能方案。

表4-1 XX公司現場診斷輔導建議節能方案(例)

| 節能方案名稱 | 節能效益 | 環境效益 | 經濟效益 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式(單位) | 節約量 | GHGs減量 (tCO2e/年) | 降低成本 (萬元/年) |
| 合計 |  |  |  |

| 4-2建議改善方案彙整(例) |
| --- |
| 工 |
| 方案名稱 | 現況概述 | 改善方法摘要 | (1)節能效益 | (2)環境效益 | (3)經濟效益 |
|  |  |  | 型式 (單位) | 節約量 | GHGs減量 (tCO2e/年) | 降低成本 (萬元/年) |
|  | 依工業區節能減碳潛力調查內容及 貴廠現況概述。 |  |  |  |  |  |
| 合計 | 電力 (kWh) |  |  |  |

五、後續處理

□提供後續協助

□協助申請升級轉型補助，計畫：

□企業自行改善

# 附件、碳盤查輔導檢核表-公用設施/製程節能減碳潛力調查

| 運轉時數： | 天/年 | 小時/天 |  | ___:___～___:___(休息：________) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、電力系統

| ①台電電號： | __________________________________________________________ |
| --- | --- |
| ②用電類型： | □表燈用電 | □低壓需量 | □高壓需量 | □特高壓需量 |
| ③經常契約容量： | ___________________ ____kW | (離峰契約容量：__________kW) |
| ④時間電價選擇： | □二段式時間電價 | □三段式時間電價 |
| ⑤自動功因調整： | □有，功率因數：___________% | □無，功率因數：___________% |
| ⑥用電需量管理： | □人工 | □自動 | □無 | □其他 |

二、照明系統

| 系統運轉時數：_______________________________________ | 占整廠用電比例：______% |
| --- | --- |
| ①室內照明： | □T8/T9 | □T5 | □LED | □PL | □CCFL | □其他___________ |
| 數量及說明： | ________________________________________________________________ |
| ②高空照明： | □水銀燈 | □陶瓷複金屬燈 | □螺旋燈 | □LED | □其他__________ |
| 數量及說明： | ________________________________________________________________ |
| ③出口指示燈： | □日光燈 | □LED | □CCFL | □其他__________ |
| 數量及說明： | _______________________________________________________________ |
| ④自然採光： | □無 | □有，說明：_______________________________________ |

三、空調系統(冰水主機/熱泵)

| 系統運轉時數： 占整廠用電比例： 占整廠耗熱比例：__ % |
| --- |
| 項目 |
| ① | 空調/冰水機型式： | □箱型 □窗型分離式 □離心式 □螺旋式 □往複式 □渦捲式 □吸收式 □其它( ) |
| 空調/冰水主機編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ② | 設備數量： |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備額定冷凍能力(RT) |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備廠牌 |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 設備型號 |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 設備年份 |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 冷卻能力(kcal/hr) |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 壓縮機數量 |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 運轉時數(h/y) |  |  |  |  |  |
|  | 冷媒種類 |  |  |  |  |  |
|  | 冰水用途 (A.製程B.潔淨室C.一般空調D.其他) |  |  |  |  |  |
|  | 冷卻水塔風扇是否變頻控制 |  |  |  |  |  |

四、壓縮空氣系統

| 系統運轉時數：________________________________ | 占整廠用電比例：_ _% |
| --- | --- |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ① | 空壓機型式(A離心B.螺旋式C.往復式D.其他) |  |  |  |  |  |
| ② | 設備馬力(HP) |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備數量 |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備廠牌 |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 設備型號 |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 製造年份 |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 額定風量(m3/min) |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 額定壓力(kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 設定壓力(kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |
|  | 運轉時數(h/y) |  |  |  |  |  |
|  | 負載控制方式(A加卸載 B.容調 C.ON/OFF D.變頻) |  |  |  |  |  |
|  | 冷卻方式 (A.水冷式B.氣冷式C.其他) |  |  |  |  |  |
|  | 祛水方式與數量 (A.手動B.浮球型C.計時型D.點放行E.其他) |  |  |  |  |  |
|  | 乾燥機型式 (A.冷凍式B.吸收式C.其他) |  |  |  |  |  |
|  | 壓縮空氣用途： | □製程(壓力 kgf/cm2-g) | □生產機械動力(壓力__kgf/cm2-g) |
|  |  | □清潔(壓力 kgf/cm2-g) | □其他 (壓力__kgf/cm2-g) |
|  | 多台空壓機並聯： | □否 | □有，說明： |
|  | 有無連鎖控制： | □機房與外氣溫差<5℃ | □機房與外氣溫差>5℃ |
|  | 通風情況： | □有 | □無，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
|  | 廢熱導風管： | □無 | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
|  | 使用調壓閥降壓： | □無 | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
|  | 環狀配管供氣： | □無 | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
|  | 管線洩漏檢查： | □無 | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

五、泵浦系統

| 系統運轉時數：___________________________________ | 占整廠用電比例：______% |
| --- | --- |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ① | 泵浦型式(A.離心泵B.螺旋槳泵C.往復動泵D.旋轉泵E.其他) |  |  |  |  |  |
| ② | 設備數量 |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備馬力 |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備型號 |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 製造年份 |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 馬達是否變頻控制 |  |  |  |  |  |

六、風機系統

| 系統運轉時數：________________________________________ | 占整廠用電比例_____% |
| --- | --- |
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ① | 型式(後頃式) |  |  |  |  |  |
| ② | 設備數量 |  |  |  |  |  |
| ③ | 製造年份 |  |  |  |  |  |
| ④ | 有無風門控制(%) |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 風機額定風量(CMM) |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 風機額定靜壓(kpa) |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 馬達是否變頻控制 |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 馬達耗電量(kW) |  |  |  |  |  |

七、鍋爐系統

| 系統運轉時數：_______________________________________ | 占整廠耗熱比例：______% |
| --- | --- |
| ①鍋爐型式 | □水管式 □煙管式 □貫流式 □其他_________________ |
| ②鍋爐類別 | □熱媒鍋爐 | □熱水鍋爐 | □蒸汽鍋爐(3-7題) |
| 鍋爐規格： | _______T/H ×___座 | ________T/H ×___台 | _________T/H ×___座 |
| 排氣溫度： | ＿＿＿℃~＿＿＿℃ | ＿＿＿℃~ ＿＿＿℃ | ______℃~ ______℃ |
| 設置年份： | ( 年) | ( 年) | ( 年) |
| ③蒸汽用途 | □製程(需求壓力_____kgf/cm2-g) | □空調(需求壓力_____kgf/cm2-g) |
|  | □其他________________________(需求壓力____________kgf/cm2-g) |
| ④蒸汽洩漏情況： | □無 | □有，說明： |
| ⑤冷凝水回收： | □無 | □有，說明： |
| ⑥鍋爐水排放方式： | □連續排放 | □手動排放 | □自動排放 |
| ⑦鍋爐排氣溫度： ⑧熱回收系統： | □飼水預熱 | □空氣預熱 | ※排煙溫度__________℃ |

# Text boxes

限閱

疫後特別預算升級轉型

低碳化診斷輔導改善建議報告(格式)

原料

品檢

成型

貼合鼻梁條

熔接

裁切

熔接耳帶線

包裝

口罩

品檢

染紗區

染整區

大門

織布區

倉庫

行政大樓